## 一、项目概况：

本项目就以下内容进行国内公开招标：

| 服务内容 | 服务范围 | 合同履行期限 （服务时间） | 最高限价 | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市海绵城市建设年度评估工作 | 采购人指定范围 | 2.5年 | 人民币1000.4万元 | 其他未列明行业 |

二、项目背景

根据《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发﹝2015﹞75号）、《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（粤府办﹝2016﹞53号) 等文件要求，2020年广州市城市建成区总面积的20%要达到海绵城市建设指标要求，2030年广州市城市建成区总面积的80%要达到海绵城市建设指标要求。广州市的海绵城市建设工作已完成国家下达的2020年考核目标，各区也已形成2020年的自评估报告。根据《财政部住房城乡建设部水利部关于开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》（财办建﹝2021﹞35号）文件通知，广州市目前正开展系统化全域推进海绵城市示范建设工作。

为推动广州海绵城市建设工作有效开展，做好国家海绵城市示范建设工作，需要相关技术支撑单位提供技术支撑，对合同期内广州市及各区海绵城市建设成效进行综合评估、对往年的建设成效进行“回头看”评估，并开展相关技术咨询和建设成效宣传等工作，确保各区按《广州市海绵城市建设实施方案（2021-2025）》及系统化全域推进海绵城市建设示范工作的要求完成相关任务。

三、主要评估依据及对象

主要评估依据：《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018）、《海绵城市建设绩效评价与考核办法（试行）》和其他国家、省、市相关文件。

评估对象：广州市和花都、白云、从化、增城、天河、黄埔、南沙、荔湾、越秀、海珠、番禺等11个所辖行政区及广州空港经济区。

四、工作内容

（一）海绵城市建设日常评估工作

- 海绵城市建设项目“回头看”

（1）复查各区海绵城市建设的项目（以广州市海绵城市建设2020年项目库为基准，约665个项目，至2021年约为1000个项目，抽查率约20%），分不同审批流程阶段开展材料审核，同时结合现场调研开展复评工作。2022年复核各区（含广州空港委）2020、2021年自评估报告，形成各区（含广州空港委）海绵城市建设成效“回头看”报告；2023年复核各区（含广州空港委）2022年自评估报告，形成各区（含广州空港委）海绵城市建设成效“回头看”报告；2024年复核各区（含广州空港委）2023年自评估报告，形成各区（含广州空港委）海绵城市建设成效“回头看”报告。

（2）2022年复核广州市2020、2021年自评估报告，形成广州市海绵城市建设成效“回头看”报告。

（3）以上“回头看”复评工作可采用材料审核、现场调研、监测评估、模型验证等方式进行，结论要符合《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018）要求。

- 海绵城市建设年度评估工作

（1）月、半年评估

以建设项目（含在开展前期工作的）为基础，结合系统化方案，采用重点项目必查、各类型项目抽查方式结合，对各区海绵城市建设情况进行评估，形成月评估报告、半年评估报告。

（2）年终评估

于2022年12月底前对各区海绵城市建设工作进行综合评估，形成2022年年终评估报告；于2023年12月底前（以国家、省、市布置评估的时间为准）对各区海绵城市建设工作进行综合评估，形成2023年年终评估报告；于2024年12月底前（以国家、省、市布置评估的时间为准）对各区海绵城市建设工作进行综合评估，形成2024年年终评估报告。主要工作内容（包含但不限于）：

1）可采用材料审核、现场调研、监测评估、模型验证等方式，综合评估各区海绵城市建设完成情况；

2）完成各区年度建设海绵城市建设目标完成情况分析报告，尤其是系统化方案的实施情况的分析评估；

3）汇总分析广州市海绵城市建设年度总体目标完成情况、存在问题并提出下一年度的海绵城市建设建议。

- 年度系统化全域推进海绵城市建设示范工作评估

按照系统化全域推进海绵城市建设示范工作要求，确保完成国家、省、市示范考核评估任务（国家、省、市考核评估时间以实际通知为准），包括但不限于以下五项工作：

- 示范城市建设的日常跟踪及监督检查评估

根据有关要求，开展全市海绵城市示范建设评估工作。抽查及评估对象为全市11个区（含空港委）2017以来拟建、在建、已建项目，主要包括公园绿地、建筑小区、道路及水务项目。抽查及评估内容包括项目方案设计各阶段（项建、可行性研究报告、初步设计及施工图），方案审查机构、行业主管部门、各项目建设单位对于各设计方案的审查文件及批复要求；项目实施过程中，项目建设单位及质检部门对实施过程中的质量监管；竣工验收阶段根据联合验收分工安排抽查，重点查看海绵设施是否符合相关规范要求，是否达到设计年径流总量控制率等目标，后期养护阶段监督各行业主管部门和各区海绵办的维护工作。

根据采购人工作要求，配合对全市11个区（含空港委）海绵城市建设情况进行通报，并对存在问题的项目整改情况进行追踪、指导。

配合省级住房城乡建设、水利、财政部门对示范城市的日常跟踪及监督检查机制，并协助将典型示范城市的任务落实、存在问题及经验做法等报住房城乡建设部、水利部、财政部（原则上每个每年不少于1期）。

- 指导各区建设实施方案、系统化实施方案编制及评估服务

根据《广州市海绵城市建设实施方案（2021-2025）》和系统化全域推进海绵城市建设示范工作的要求，指导并评估各区完成区级建设实施方案及系统化方案的编制。

- 行业典型案例汇集

定期收集、更新国内外发布的各类海绵城市建设经典案例，汇集成册。

- 协助推动海绵城市建设项目全流程管控

协助推动海绵城市建设项目全流程管控，梳理存在问题，提出解决办法，加强各环节管控。

- 系统化全域推进海绵城市建设示范评估报告

编制系统化全域推进海绵城市建设示范评估报告，满足国家、省、市的工作要求。

（三）日常技术支撑服务

安排具有海绵城市建设相关经验的专业人员（主要工作内容（包括但不限于）：

- 承担采购人交办的相关工作的技术材料收集及整理汇总任务，包括：广州市治水治气工作调度会汇报材料，广州市水务局关于国家和省部署工作落实情况表，广州市领导专项项目现场会议材料等；

- 承担采购人日常技术咨询、技术文件处理等相关工作，主要包括：专项规划、建设规划、技术指引、实施方案、年度任务书、系统化方案、建设效果评估和海绵城市监测方案等；

- 配合采购人开展日常项目抽查并提出专业意见；

- 协助开展专项调研，学习、推广海绵城市工作经验，编制调研报告；

- 协助开展海绵城市示范片区有关工作。

（四）海绵城市建设评估培训

海绵城市建设评估培训每年举办不少于1次，参加人数不少于150人/次，每次不少于2天。

（五）海绵城市建设工作成效宣传

每月不少于2篇宣传文稿（以公众号或媒体采纳为准），完成国内正规出版社公开发行刊物1-2册（刊物须经采购人审定同意）。

### （六）海绵城市建设专家咨询及技术交流

按要求组织和聘请专家进行资料或现场审查、勘查等，组织参加技术研讨会，协助组织参加对外交流会议。

### （七）完成采购人提出的海绵城市建设相关工作。

五、评估指标

根据《海绵城市建设评价标准》，海绵城市建设的评价以城市建成区为评价对象，对建成区范围内的源头减排项目、排水分区及建成区整体的海绵效应进行评价。海绵城市建设评价的结果按排水分区为单元进行统计，达到《海绵城市建设评价标准》要求的城市建成区面积占城市建成区总面积的比例。海绵城市建设评价应对典型项目、管网、城市水体等进行监测，以不少于1年的连续监测数据为基础，结合现场检查、资料查阅和模型模拟进行综合评价。

根据住建部对海绵城市建设考核与评估要求，海绵城市建设实施效果从天然水域面积变化率、年径流总量控制率、黑臭水体消除比例、内涝积水点消除比例、内涝防治标准达标率等5项核心指标来评价，以排水分区为考核单元，城市达标建成区面积为各达标排水分区建成区面积之和。并对其他3项目重要指标“年度雨水资源化利用量、再生水利用率、城市建成区可透水面积比例”等指标进行评估。

（1）天然水域面积变化率

天然水域面积变化率为海绵城市建设后水系湿地面积减去海绵城市建设前水系湿地面积后与评估区域总面积的比值。天然水域面积比2015年海绵开发建设前不得减少。本指标评估根据自评估报告结合相关规划建设开展评估。

（2）年径流总量控制率

年径流总量控制率可采用径流体积控制规模核算、监测+模型模拟，并与现场检查相结合的方法进行评价。

目标要求：新建区不得低于所在区域规定下限值。其中，新建建筑、小区项目的雨水年径流总量控制率不得低于所在区域规定下限值，改扩建建筑、小区项目外排径流峰值流量不得超过更新改造前原有径流峰值流量；新建停车场与广场项目的雨水年径流总量控制率不得低于所在区域规定下限值；新建公园与防护绿地项目的雨水年径流总量控制率不得低于所在区域规定下限值，应按照规划设计要求接纳周边区域降雨径流。已建区达到专项规划的目标要求。

（3）黑臭水体消除比例

评价海绵城市建设前后的黑臭水体消除情况，采用资料查阅、水质监测和现场检查进行评价，要求水体不得出现黑臭现象，且水质不应劣于海绵城市建设前的水质。本指标评估根据黑臭水体相关监测数据结合现场采样分析综合评估。

（4）内涝积水点消除比例

评价海绵城市建设前后的内涝积水点消除比例情况，采用摄像监测、资料查阅和现场检查进行评价，要求在《室外排水设计规范》（GB50014-2021）规定的雨水管渠设计重现期对应的降雨情况下，不应有积水现象。内涝积水点统计范围为住建部挂号和各区新增内涝点。本指标评估系统化方案、设计成果等相关技术文件复核结合现场调研结果方式开展评估工作。

（5）内涝防治标准达标率

计算方法为达到内涝防治标准的面积占评估区域总面积的比值。其中，达到内涝防治标准的建成区面积指，以排水分区为单元，在《室外排水设计规范》（GB50014-2021）规定的内涝防治设计重现期对应的暴雨情况下，不发生内涝灾害的排水分区面积之和。可采用监测与模型评估或摄像资料查阅的方法进行评价。目标要求为在《室外排水设计规范》（GB50014-2021）规定的内涝防治设计重现期对应的暴雨情况下，区域内的建筑底层不进水，道路交通不断行（道路中一条车道的积水深度不超过15cm）。本指标评估应对各区系统化方案、设计成果等相关技术文件复核，有条件的片区可采用模型复核方式开展。

六、成果文件

- 各区（含广州空港委）海绵城市建设工作“回头看”评估报告（2022、2023、2024年）；

- 广州市海绵城市建设工作“回头看”总体评估报告；

- 各区（含广州空港委）海绵城市建设实施情况月评估报告；

- 广州市海绵城市建设实施情况半年评估报告；

- 广州市和各区（含广州空港委）海绵城市建设实施情况年终评估报告（2022、2023、2024年度）；

- 系统化全域推进海绵城市建设示范工作报告（2022、2023年度）；

- 典型案例梳理汇编（2册）；

- 国内正规出版社公开发行刊物1-2册；

- 采购人提出的海绵城市建设相关工作成果。

七、项目团队要求

八、车辆要求

提供的车辆保障，能同时满足2个及以上外业现场工作组开展海绵城市建设相关工作。

九、设备要求

。

十、其他要求

。

十一、付款方式

技术服务报酬由采购人分六期支付中标供应商。具体支付方式和时间如下：

- 合同签定后，采购人按财政规定向中标供应商支付不超过合同总额 15 %的费用。

- 中标供应商根据采购人进度要求完成相关工作，并通过采购人成果验收，采购人按财政规定向中标供应商支付不超过合同总额10 %的费用。

- 2023年预算资金下达后，中标供应商根据采购人进度要求完成相关工作，并通过采购人成果验收，采购人按财政规定向中标供应商支付不超过合同总额20 %的费用。

- 中标供应商根据采购人进度要求完成相关工作，并通过采购人成果验收，采购人按财政规定向中标供应商支付不超过合同总额30 %的费用。

- 2024年预算资金下达后，中标供应商根据采购人进度要求完成相关工作，并通过采购人成果验收，采购人按财政规定向中标供应商支付不超过合同总额20 %的费用。

- 2025年预算资金下达后，中标供应商完成合同约定的工作任务后，采购人按财政规定向中标供应商支付余款。

- 前述付款时间应理解为采购人向广州市财政部门申请支付款项的时间，具体付款时间以财政资金支付到位时为准，中标供应商不得以财政资金未及时支付要求采购人承担逾期付款的责任。

- 每一次款项的支付，中标供应商需分别向采购人提交合法有效的等额正式发票及合同复印件，中标供应商提供申请付款资料不符合要求的，责任由中标供应商自负。

- 对以上约定的支付进度及节点要求，若中标供应商已完成相关任务要求，但相应款项在采购人年度资金计划未能安排，则支付延期至下一年度采购人部门预算计划下达并经采购人审核后完成。

- 采购人支付前有权扣除相应的违约金和赔偿金等费用，但应事先通知中标供应商知晓。

十二、验收要求

1.技术服务工作成果的验收标准：根据有关法律、法规、规程、规范的要求。服务成果通过采购人组织的评审（评审若邀请专家，包含在本次招标的费用中），并按照合同约定提交全部正式成果。

2.技术服务工作成果的验收方法：服务成果以响应采购人要求为准。

3.验收的时间和地点：由采购人确定。