广州市黄埔区中医医院医疗设备市场调研产品需求

- 彩色多普勒超声诊断仪（1套）

1.具有有效的医疗器械注册证。

2.整体要求：具备腹部、妇产科、浅表、心脏、血管等全身应用功能。

3.高端全身彩超，配备腹部、心脏、腔内、浅表（甲乳）等探头≥4把，剪切波弹性成像、声衰减成像、左右心功能定量分析（含斑点追踪）、超微血流、立体血流等。

4.质保期≥3年（含易损件及探头）