附件1：

一、报价表参考格式

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总费用/年 | （ ）元 | 含税 1=1.1+1.2+1.3+1.4 |
| 1.1 | 人员费用 | （ ）元 | 含税 |
| 1.2 | 维修用易损件及消耗材料 | （ ）元 | 含税 |
| 1.3 | 检修工器具 | （ ）元 | 含税 |
| 1.4 | 保险费用 | （ ）元 | 60万元人生意外伤害险+60万雇主责任险 |
| 2 | 不含税报价 | （ ）元 |  |
| 3 | 发票税率：增值税专用发票 | （ ）% |  |
| 4 | 付款方式建议 |  |  |

注：1.此表所有报价均为含税价格，报价单位依据《采购人需求书》提供相关报价，报价已包含人工、材料、工器具、税费、风险等完成《采购人需求书》全部工作及要求的所有费用，不再单列。

2.该表格式仅作参考，报价的详细组成格式可自定。报价单位认为存在缺项或其他采购人未列事项，可自行添加，并提供分项报价。

3.“付款方式建议”由报价单位根据自身情况及行业现状提出，可参考“月结”“季结”“分期”等支付方式分别提出优惠条件。

报价单位名称:                              （盖章）

法定代表人/负责人/其委托代理人：              （签字或签章）

联系人：                       联系电话：

日期：______年______月_______日

二、人员费用报价表

| 序号 | 岗位 |  | 单位 | 工资 | 数量 | 每月 金额 | 每年 金额 | 合同期 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理 |  | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专职安全员 |  | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专业工程师 | 锅炉（包括烟气净化） | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汽轮机 | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气 | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热控 | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水处理 | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术工人 | 锅炉（包括烟气净化） | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汽轮机（包括垃圾吊） | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气 | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热控 | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水处理 | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高压焊工 | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 辅助工人 | 检修及保洁 | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸料平台 | 元/人/月 |  |  |  |  |  |  |
| 检修人员合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计日常检修服务人员费用总额为 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

1.分项报价表“人员设置”，按调研公告附件二：采购人需求书中维护维修内容及工作性质的“人员设置”执行，以满足实际工作需要为准；

2表格可扩展、修改并增加内容，多项内容组合可增加此表，如某类人员未报价，则视为该人员不需要或其它人员已兼任该工作。

报价单位名称:                              （盖章）

日期：______年______月_______日

# 三、维修用易损件及消耗材料报价表

单位：元

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 技术说明 | 价格/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格可扩展、修改并增加内容，多项材料组合可增加此表。

2.本表为常用易损件及消耗材料，价格包含在年度服务费总价内。非常用易损件及消耗材料报价单位可另行列表。

报价单位名称:                              （盖章）

日期：______年______月_______日

# 四、检修工器具报价表

单位：元

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 技术说明 | 第1年金额 | 第2年金额 | 第3年金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格可扩展、修改并增加内容，多项材料组合可增加此表；

2.检修工器具年度报价需考虑工器具实际损耗情况。

报价单位名称:                              （盖章）

日期：______年______月_______日

# 五、其他费用分项报价表

单位：元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险 |  | 60万元人生意外伤害险+60万雇主责任险。 |
| 2 | 体检 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

报价单位名称:                              （盖章）

日期：______年______月_______日

附件2：采购人需求书

采购人需求书

一、项目概述:

1.1项目配置生活垃圾前期预处理系统（垃圾储存、破碎、干化、皮带输送、分拣）及1条处理能力750t/d的生活垃圾炉排炉焚烧线配套安装1台额定25MW凝汽式汽轮机+25MW发电机组。同时建设生活垃圾前置预处理设施（MBT）并配套建设150m3/d的渗滤液处理系统和360m3/d的低浓度废水处理系统。

1.2垃圾焚烧炉采用由上海康恒环境有限公司生产的多级炉排炉，焚烧炉额定处理垃圾量为750T/D。余热锅炉为（南通万达）设计、制造，单锅筒自然循环，集中下降管，三通道和卧式布置。悬吊/支撑结构，过热器采用三级布置、二级喷水减温的结构型式，尾部布置省煤器，整体室内布置。

汽轮机组广州广重汽轮机厂制造，N25-3.8//425℃型凝汽式汽轮机，发电机为QFNW-25-2型空冷机组，额定功率25MW，额定电压10.5kV。

1.3.烟气净化系统采用SNCR(脱硝工艺）+半干式反应塔+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘系统

1.4.项目用水采用自来水，引入循环水池，循环水采用机力通风冷却塔冷却，实现闭式循环。

1.5项目渗滤液处理站包括处理站所有系统及设备。渗滤液处理站采用工艺为前端生化处理，后端物化处理（膜系统）。系统包括：收集池、调节池、预处理、高效厌氧反应罐，AO反应池、膜处理系统（超滤、纳滤、反渗透）、污泥系统输送等。

二、检修维护范围及内容：

2.1乙方负责锅炉、汽轮机、发电机主设备B级及B级以下级别的检修；负责全厂所有辅助设备的大小修，包括但不限于：给水泵、循环水泵、凝结水泵、空压机、引风机、一次风机、二次风机、烟气再循环风机、补风风机等；。

2.2乙方负责承接甲方垃圾预处理（MBT）及垃圾焚烧线（含垃圾吊、所有烟气净化系统）、汽轮发电机组、渗滤液处理站、飞灰固化和化水处理等所包含的所有生产系统及全厂公用系统的机务、电气、热控、水处理附属设备的检修维护、巡检、事故抢修、设备保洁、保温修复等设备检修维护工作，包括但不限于下列系统及设备，如有系统或设备未列入，只要是垃圾预处理及垃圾焚烧线，均包括在本条款范围内（包括技改增加的设备和系统）。本条款不包括锅炉本体，汽轮机本体，发电机本体等A级检修内容，单项造价在10000元以下的小型技改项目、单项造价在2000元以下的土建维修工作及其它设备大小修内容均包括在维护维修工作范围内。（包含但不限于下列系统）

2.2.1垃圾接收、储存破碎干化及皮带输送系统

2.2.1.1垃圾进厂称重系统；

2.2.1.2垃圾吊系统；

2.2.1.3垃圾卸料大厅相关设备及系统；

2.2.1.4酸洗除臭系统、垃圾破碎系统

2.2.1.5垃圾渗滤液收集、干化仓及皮带输送系统；

2.2.1.6渗滤液、浓水及沼气回用系统；

2.2.1.7垃圾仓检修通道定期检查和格栅疏通；

2.2.1.8垃圾接收、储存干化及皮带上料系统范围内的其他工作内容。

2.2.1.9 垃圾仓卸料门及液压系统；

2.2.1.10 垃圾接受、储存及破碎干化上料系统范围内的其他工作内容。

2.2.1.11卸料大厅车辆引导及安全管理工作（垃圾车辆安全链条由维保负责）；

2.2.2垃圾焚烧及余热锅炉系统

2.2.2.1焚烧炉及余热锅炉（含零星耐火材料维修）；

2.2.2.2炉排及其液压系统；

2.2.2.3锅炉燃烧油系统；

2.2.2.4一次风、二次风系统

2.2.2.5蒸汽-空气预热系统；

2.2.2.6锅炉激波吹灰系统；

2.2.2.7引风机及烟风系统；

2.2.2.8炉排液压站、管道系统；

2.2.2.9锅炉热力系统及主给水系统；

2.2.2.10主蒸汽系统；

2.2.2.11锅炉本体所有管路及附件；

2.2.2.12空气预热器、连续排污及锅炉连排、定排系统、疏水系统及向空排气系统；

2.2.2.13锅炉蒸汽吹灰系统；

2.2.2.14垃圾焚烧及余热锅炉范围内的其他工作内容。

2.2.3除灰除渣系统

2.2.3.1全厂除渣系统；

2.2.3.2全厂输灰系统（包括刮板输送机、水冷螺旋输送机、斗提机、灰仓、螺旋输送机、卸灰及输灰附属零部件（设备）等）；

2.2.3.3炉排漏灰渣输送系统；

2.2.3.4飞灰固化系统设备维护；

2.2.3.5除灰除渣系统范围内的其他工作内容；

2.2.4 烟气净化系统

2.2.4.1 烟气净化系统（含石灰浆制备系统、活性炭系统、飞灰输送及存储系统、冷却水及压缩空气、布袋除尘器、干法、半干法、渗滤液及浓水回用、反应塔等）；

2.2.4.2 烟气在线监测系统（协助运维单位）；

2.2.4.3 SNCR系统设备及管道；

2.2.4.4飞灰输送系统（刮板机、斗提机、灰仓及辅助设备）；

2.2.4.5 雾化器及辅助系统；

2.2.4.6 烟气净化系统范围内的其他工作内容。

2.2.5压缩空气系统

2.2.5.1空压机室设备及管道系统；

2.2.5.2压缩空气输送系统；

2.2.5.3压缩空气的干燥除湿系统；

2.2.5.4压缩空气系统范围内的其他工作内容。

2.2.6汽轮发电系统

2.2.6.1本体及所有蒸汽、疏水、密封水、冷却水、排污系统；

2.2.6.2减温减压系统；

2.2.6.3凝结水系统；

2.2.6.4给水除氧系统；

2.2.6.5润滑油冷却系统；

2.2.6.6发电机空冷系统；

2.2.6.7轴封系统；

2.2.6.8汽机抽汽系统；

2.2.6.9抽真空系统；

2.2.6.10润滑油及调节油系统；

2.2.6.11 DEH调速系统；

2.2.6.12汽机房起重机；

2.2.6.13汽轮发电系统范围内的其他工作内容。

2.2.7循环水系统

包括循环水泵及循环水管道、阀门等附属设备。

2.2.8综合水泵房系统

包括所有设备及管道等。

2.2.9生产取水管路

2.2.9.1包括所有设备及管道等。

2.2.9.2包括进场取水管路及仪表。

2.2.10冷却塔系统

包括所有设备及管道等。

2.2.11通风、消防系统

包括消防栓及消防炮系统的水泵、消防水管道及附属设备、火灾报警等。

2.2.11.1厂房通风系统。

2.2.11.2消防水设备及管网、消防炮设备及管网、特殊消防设备（配置的移动消防设施除外）。

2.2.11.3暖通系统（中央空调机、分体式空调机）。

2.2.11.4通风空调系统各类送、回风风道、百叶、散流器、雾化器冷却设备等。

2.2.11.5空调系统范围内的其他工作内容。

2.2.11.6 RDF池垃圾仓活性炭除臭系统、渗滤液站除臭系统等。

2.2.12综合管网系统

2.2.12.1生活水系统；

2.2.12.2生产给水系统；

2.2.12.3生产排水系统；

2.2.12.4生活污水系统；

2.2.12.5废水系统；

2.2.12.6雨水管网及附属设备；

2.2.12.7冷却循环水系统；

2.2.12.8渗沥液系统；

2.2.12.9沼气管道系统；

2.2.12.10回用水系统；

2.2.12.11全厂生产、生活管网的其他系统（包括生活区、办公区）。

2.2.13暖通系统

2.2.13.1全厂及生活区、办公区通风系统（各类风机及新风机组、排烟机、送风机）；

2.2.13.2全厂及生活区、办公区空调（含中央空调机、屋顶空调机、分体式空调机的一般性维护等）。

2.2.13.3通风空调系统各类送、回风风道、百叶、散流器等；

2.2.13.4暖通系统范围内的其他工作内容。

2.2.14公用系统

2.2.14.1锅炉水处理系统；

2.2.14.2除盐水管道系统；

2.2.14.3生产、生活污水处理系统；

2.2.14.4油区燃油系统及厂房内、外输油系统；

2.2.14.5全厂葫芦、单轨吊等起重设备；

2.2.14.6全厂各类排污泵、潜水泵等；

2.2.14.7全厂汽水取样系统；

2.2.14.8全厂化学加药系统；

2.2.14.9渗沥液收集、排放等系统；

2.2.14.10除盐水制水系统、循环水加药系统、一体化净水器设备系统；

2.2.14.11其他附属相关系统及设备。

2.2.14.12厂区及生活办公区排水系统的维修和日常维护，包括工业污水管网、厂区雨水管网、生活污水管网、渗滤液输送管网、废水提升系统的疏通维护。

2.2.15电气部分

2.2.15.1照明系统（包括事故照明）、检修及临时电源系统及设备的维护工作。

2.2.15.2厂用电高、低压配电设备。

2.2.15.3发电机及高压出线系统。

2.2.15.4 10KV、400V配电装置、厂用变压器及其设备。

2.2.15.5发电机励磁系统及配合继电保护装置整定、校验。

2.2.15.6直流、蓄电池系统及设备，UPS电源系统及设备。

2.2.15.7电气一、二次回路及设备。

2.2.15.8所有转动机械电机及10KV变频器、400V变频器；

2.2.15.9电缆维护清理及其电缆桥架、沟道、盖板维护等；

2.2.15.10厂用高、低压系统，设备接地及接地网；

2.2.15.11大屏幕系统、航空障碍灯；

2.2.15.12电气设备预防性试验、带电清扫；

2.2.15.13大门、道路照明

2.2.15.14配合电气专业工程师做好外输线路日常检查及相关工作等

2.2.15.15 防雷接地系统定期检验、测试与维护；

2.2.15.16全厂及生活区、办公区电气系统（各类动力电缆、配电箱、照明灯具、插座及其他电力设备设施等）。

2.2.16热控部分

2.2.16.1所有就地及远传检测元件、表计、变送器、电（气）动执行机构、电动门、电磁阀等（包括相关试验、维护、检修等）；

2.2.16.2独立于DCS以外的系统（如工业电视、空压机、空调、垃圾称重（电子汽车衡）、垃圾卸料门、垃圾吊、CEMS、安防等各种监控、PLC程控系统）等的维护、检修；

2.2.16.3全厂DCS控制系统、全厂PLC控制系统、全厂的工业电视监控系统、全厂自动火灾报警系统，全厂电话通讯系统，全厂办公网络系统，全厂安保监控系统，烟气在线检测分析仪表系统及CEMS环保公示大屏等。

2.2.16.4其他热控设备。

2.2.17渗滤液处理系统

2.2.17.1渗滤液收集系统，包含收集池液位计、提升泵及附属阀门、管道等。

2.2.17.2渗滤液处理系统，包含预处理系统、生化处理系统，膜处理系统、污泥处理系统。

2.2.17.3渗滤液气体收集系统，包含除臭风机系统、火炬或回用系统。

2.2.17.4渗滤液清堵疏通工作，包含渗滤液处理站所有工艺管道。

2.2.17.5渗滤液处理站污泥清理及倒运至垃圾仓工作。

2.2.18其它

2.2.18.1机组正常运行期间和备用期间所进行的各种检修（包括检查、修理、试验、测绘、技术记录、检修台账、安全教育台账及其整理和移交等）；

2.2.18.2机组检修、节假日调停检修、各类抢修、临修以及设备的定修；

2.2.18.3在机组运行期间通过系统切换、设备轮换能进行的检修项目全部列入日常维修范围；

2.2.18.4厂房钢结构及紧身封闭、沟道、泵坑、各种水箱、换热器、扩容器、支吊架、各种管件（包括阀门等）、平台、步道、楼梯、栏杆、储气罐、滤油机、建筑物和设备的沉降观测点等；

2.2.18.5检修维护工作中的脚手架搭设、拆除，保温、防腐、油漆等工作；

2.2.18.6甲方提供的检修维护专用设备和工器具的维护保养（增加的维护保养）；

2.2.18.7设备运行中承压部件的带压堵漏检修工作,公用系统的隔离、加堵；

2.2.18.8安全门定期送检（校验费用由甲方承担）；

2.2.18.9电气设备检修后的各种试验；

2.2.18.10现场采取临时性安全设施的相关工作；

2.2.18.11配合其他乙方所进行的技术监督、性能试验等工作；

2.2.18.12协助或替代甲方对现场作业的其它单位进行监督、指导、检查、验收；

2.2.18.13电梯井、烟囱等钢制结构范围内的维护、检修和消缺；

2.2.18.14厂内药品、材料、设备转运及入库；

2.2.18.15特种设备检定过程中涉及压力容器、余热炉、内外检保温拆装，管道切割及焊接，焊口探伤，膨胀指示器修复，锅筒检查、容器焊缝打磨等相关工作；

2.2.18.16全厂通讯及网络维护；

2.2.18.17凝汽器除垢（日常检修清理）；

2.2.18.18暖通、空调系统的定期维护、清洗，空调系统夏冬交替后防冻保护及其它措施；

2.2.18.19甲方迎接检查的相关配合工作；

2.2.18.20维修档案、资料管理等方面的记录、编制、整理、移交等；

2.2.18.21水箱、灰库、石灰罐、活性炭罐、氨水罐、反应塔等容器内壁定期清理、石灰浆管路及滤网堵塞清理。

2.2.18.22所有设备管道的阀门研磨。

2.2.18.23锅炉打焦、受热面清灰及疏通及所有输灰系统堵灰疏通及现场清理。

2.2.18.24余热锅炉烟道灰斗、空气预热器清灰、给料炉排底部渗滤液收集排放装置、焚烧炉一次风室、布袋除尘器底部灰斗和反应塔灰斗定期检查、清理、疏通。

2.2.18.25全厂及生活区、办公区的排水工作，包括雨水管道、排水管道、垃圾仓抽水，石灰浆制备沉淀池、雨水收集池漂浮物清理以及池底沉积物清理工作。全厂及生活区、办公区沟道疏通、雨污水管道系统清理疏通。生活、办公楼、主厂房水电等的维修。

2.2.18.26渣池、电缆沟等排水工作。

2.2.18.27配合运行人员做好定期切换工作。

2.2.18.28甲方安排的生产物资，包括但不限于：桶装机油、设备及管道等的装卸车工作。

2.2.18.29汽轮发电机组和液压站日常的油过滤工作。

2.2.18.30垃圾吊、渣吊等抓斗磨损部位的修补及更新。

2.2.18.31协助并配合甲方完成机组相关达标评级（包括安全性评价、AAA评定等）及日常迎检等方面的工作。

2.2.18.32用于全厂生产的其他设备及系统；

2.2.18.33在锅炉、汽机、发电机进行大修时，乙方需配合甲方做好对其他作业单位所负责的各检修项目的验收及相关配合工作；

2.2.18.34厂区屋面日常检查、简单堵漏维修，以及天沟清理（增加）；

2.2.18.35厂区内生产用铲车、叉车、升降机简单的维护保养及卫生清洁；

2.2.18.36甲方第三方环境监测及危险废物转运过程中设备搬运、取样等配合工作；

2.3十个工日及以下的设备系统零星改造、更新、新增项目的实施并且工程直接费在10000元及以内的。

2.4设备系统的日常保温恢复、刷漆、防腐。

2.5非生产设备的零星修理项目。

2.6设备物资材料的搬运装卸、领出等工作。

2.7生产厂房内及垃圾运输通道的地面保洁。

2.8原水、循环水、化水、渗滤液等化学药品加药工作。

2.8厂房内卫生

2.8.1设备及设备区域内的保洁（包含独立配电间、泵房、油罐区、加药间、空压机室、卸料平台、渗滤液区域、库房、地磅等）。

2.8.2全厂设备、管道、锅炉钢架及走道的清洁（包括因设备缺陷和消缺所造成的现场脏物清理）

2.8.3生产主厂房区域马路、渣吊控制室、垃圾吊控制室、综合楼、办公区域地面卫生。

2.8.4负责卫生区域内栏杆、扶手、门窗及玻璃的卫生。

2.8.5污水处理站地面、门窗、玻璃、扶手、栏杆卫生。

2.8.6化水车间区域除化水化验室和飞灰化验室外的地面、门窗、玻璃、扶手、栏杆卫生。

2.8.7 垃圾仓、干化仓内平台、投料口垃圾等杂物的清理（增加）

2.9全厂的防汛防台，抢险应急等工作。

2.10卸料平台的运行、维护、设备卫生。

不在维护合同范围内的工作内容：

1.机、电、炉三大主体设备的大修；

2.焚烧炉炉墙、耐火材料的大修；

3.电梯的维护、检修；

4.办公用设备；

5.大屏幕的内部清洁；

6.110KV系统；

7.电机的绕组损坏修理；

8.构建筑物的维护；

9.非常规设备的租赁使用；

10.锅、容、管、特的监督及检验；

11.非常规理、化分析；

12.水、气、炉渣、飞灰、氨水、石灰、活性炭的化验、分析；

13.热工；

（1）DCS系统以控制室电子间的端子排为界，上至CRT的回路；

（2）DCS、PLC程控系统、CEMS等系统的软件维护。

14.特殊项目；

（1）垃圾地磅称校验（计量局校验）；

（2）全厂单轨吊、垃圾吊、渣吊、汽机吊、电梯、塔吊的外校验（第三方强检）。

15.二噁英的检测。

附件3

采购需求反馈意见或建议

| 序号 | 事项 | 意见或建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的商务条件的意见或建议（如报价、结算、验收条件等） |  |
| 2 | 对本项目的技术条件的意见或建议（如人员的配置、人员的职称或资格要求、检修周期、技术条件等） |  |
| 3 | 采购人需提供的配合条件 |  |
| 4 | 其他 |  |
| ... |  |  |

注：衷心感谢贵单位对本项目调查工作的支持，本次调查可能用于采购实施，如涉及贵单位商业机密的，请作出提醒或不填。

单位名称（盖章）：

日       期：